关于进一步做好当前全市

卫生健康系统安全生产工作的通知

各县（市、区）卫生健康局、委直属各单位、第九医院、肿瘤医院：

11月下旬，河南、新疆等地接连发生火灾等安全生产事故，造成重大人员伤亡，习近平总书记、李克强总理等党中央、国务院领导同志高度重视，就做好事故救援处置、加强安全生产工作作出重要指示批示。为深刻吸取外地重特大火灾事故教训，举一反三，根据国家卫生健康委员会《关于加强安全生产 进一步做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》（国卫明电〔2022〕480号）、吉林省卫生健康委员会《关于进一步做好当前全省卫生健康系统安全生产工作的通知》（吉卫安委发〔2022〕47号）和《吉林省防火安全委员会办公室关于深刻吸取外地重特大火灾事故教训切实做好当前消防安全工作的通知》（吉防安委办〔2022〕9号）要求，为进一步做好当前全市卫生健康系统安全生产工作，现要求如下：

一、坚决扛起安全生产重大政治责任

- 安全生产关乎人民福祉、关乎经济社会发展大局。党中央、国务院高度重视，习近平总书记强调“安全生产是民生大事，一丝一毫不能放松，要以对人民极端负责的精神抓好安全生产工作”。卫生健康系统作为民生重要组成部分，承担为人民群众提供安全就医环境的基本职责，当前我市已进入冬季火灾高发期，医疗机构、方舱医院室内保温取暖、新冠疫情防控、用油、用气、用电大幅增长等带来的火灾风险交织叠加，全市卫生健康系统安全生产形势严峻复杂。各地、各单位要充分认清当前形势，坚决扛起安全生产重大政治责任，始终坚持人民至上、生命至上，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，以高度政治自觉抓好安全防范工作，深刻吸取河南安阳“11.21”和新疆乌鲁木齐“11.24”火灾事故教训，以“时时放心不下”的责任感抓好工作落实，认真排查本地区、本单位安全生产工作存在的突出风险隐患和薄弱环节，研究制定针对性防范措施，切实消除盲区、堵塞漏洞，全力维护卫生健康系统安全形势稳定。

- 二、坚决筑牢全系统安全防线

- 各地、各单位要严格落实“三管三必须”的要求和“谁主管、谁负责”原则，组织开展安全隐患排查整治行动，部署“五个一”活动，即：制定一份工作方案、召开一次专项部署会议、开展一次全面检查、组织一次全员培训、进行一次专项督导，切实履行安全监管职责，坚决守住安全生产底线红线，重点筑牢“七道防线”，把问题解决在萌芽之时、成灾之前。

- （一）筑牢涉疫场所安全防线。严格落实《关于进一步加强疫情期间定点救治医院、方舱医院、黄码医院等单位安全生产工作的通知》（吉卫安委发〔2022〕14号）和《吉林省消防救援总队 吉林省卫生健康委员会关于印发〈方舱医院消防安全管理要则（试行）〉的通知》（吉消联〔2022〕2号）要求，加强对定点医院、方舱医院等涉疫重点场所的安全检查，落实属地监管责任和医疗机构主体责任，特别是对定点救治医院、方舱医院等涉疫场所因防疫需要关闭安全出口的情况，要督促落实专人看守并明确职责，确保紧急情况下安全顺利疏散。

- （二）筑牢危险化学品安全防线。全面落实《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅印发〈吉林省关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施方案〉的通知》要求，深入抓好危险化学品全流程安全监管，强化危险化学品使用、储存和废弃处置安全管理，严格落实防冻、防凝、防火、防爆、防泄漏等安全措施，防止因冻裂、冻凝、泄漏引发火灾事故。医疗机构重点排查四类八个品种的危险化学品，要建立危险化学品储存台账、管理使用台账、隐患排查整治台账三个台账，制定全市危险化学品管理使用“一张图”，各单位使用统计“一张表”。医疗和疾控机构要重点加强对酒精等消毒液（剂）储存的管理，要将酒精等消毒液（剂）储存于阴凉、通风的地方，远离火种、热源；含氯消毒剂严禁与其他消毒或清洁产品混合使用，严防混合使用后产生有毒气体引发中毒的事故。

（三）筑牢用电、用气、用油安全防线。应建立医疗机构用火、用电、用气、用油安全管理制度，明确责任部门和责任人。用电方面要加强对电器线路的巡查检查，不得随意私接乱拉电线，擅自增加用电设备，要采购和使用合格的电器产品，同时要对老旧建筑电源线路使用情况进行全面排查，对年久老化、存在火灾隐患的电气线路要坚决予以更换。用气方面要严格落实燃气相关管理规定，定期巡查检查，特别是用气房间应设置燃气浓度报警器，且报警器应设置在有人值守的房间，应与紧急切断阀、事故机械排风系统联动。用油方面要紧盯醇基燃料、生物燃油、高能聚合油等新能源燃料的使用环节，落实各项防范措施，对属于醇基燃料的，重点检查是否按照要求规范设置及使用，切实加强安全管理。同时要强化科技应用，推广使用智能化，加强物联网监测、电气火灾监控、可燃气体监测等信息化手段运用，进一步完善火灾风险监测预警体系建设。

（四）筑牢消防安全防线。各地、各单位要落实主体责任，加强消防安全管理。一是对建筑消防设施设备要逐个“过筛子”，要对消防控制室自动报警设备、消防水泵房、排烟送风系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等设施逐项进行检查测试，对检测中发现的问题要逐项组织落实整改，能当场改正的问题要立即整改，不能立即改正的要安排专人负责，确定时限落实整改。二是对违规使用易燃可燃材料、塑料仿真绿植等易燃装饰装修材料进行排查，内部装修时严禁违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料为芯材的彩钢板建筑作隔热保温层，对不符合装修材质的要立即拆除整改，确保安全。三是组织开展消防车通道障碍物集中清理行动，特别是要按照要求对消防车通道进行标识化管理，同时要加强对停车场承包方的监管，确保出入口、消防车回转车道、疏散通道不被占用。

- （五）筑牢建筑施工安全防线。要统筹项目建设进度和安全质量，强化项目施工安全监管，切实履行本单位安全监督管理职责。要加大坍塌垮塌、高处坠落等各类事故防范，彻底整治重点部位、重点环节、重点工序风险隐患，严查违章搭建彩钢板、违规动火动焊等突出隐患问题，杜绝违章用电、违规操作、野蛮施工等行为。

- （六）筑牢第三方服务机构安全防线。医疗机构外包服务点多面广，涉及保安、保洁、餐饮、临时用工等方面，要组织签订外包项目“安全生产管理协议”，约定甲乙双方各自安全生产管理职责，同时加强对第三方服务机构安全生产监督检查，并留存检查记录，对三方员工进行安全生产“岗前、岗中、岗后”培训，并进行考核，合格后方可上岗，确保安全监管责任得到有效落实。

- （七）筑牢重点部位安全防线。医疗机构重点部位包括厨房、高压氧仓、氧气储瓶间、配电室、电梯机房、空调机房、燃气锅炉房等部位，通过近几年检查发现，这些重点部位隐患问题较多，历史遗留问题多，整治难度大，且安全管理人员对相关规范法规不熟悉、不掌握，不能及时发现深层次隐患问题，极大程度依赖第三方服务机构，安全风险居高不下，极易发生各类生产安全事故。各地、各单位要组织相关人员开展业务知识的培训和学习，掌握相关规范标准，要加强对第三方机构的监管，做到底数清、情况明，同时要加强对重点部位操作人员的安全培训，杜绝无证作业等违规情况的发生，确保不发生重特大生产安全事故。

- 坚决落实安全生产各项工作举措

- （一）压实责任链条。各地、各单位主要负责人要自觉承担起安全生产第一责任人责任，对本单位安全生产工作全面负责，其他班子成员要认真履行各自岗位职责所明确的安全责任，要带头深入一线开展安全生产督导检查，特别要在元旦、春节、元宵节及全省、全国、全市“两会”期间等重要时间节点开展检查，科室主任、护士长、安全员等人员也要加强对本疗区安全工作的巡查检查，要层层传导压力，层层压实责任，真正把各项安全生产责任层层压下去，特别是要落实到基层、到疗区、到科室，形成齐抓共管格局，实现安全隐患排查整治全覆盖、无死角。

- （二）加强督查检查。疫情期间，决不能因疫情防控而忽略安全，要坚决把疫情防控中安全风险放在更加重要的位置，各地、各单位要采取“干部+专家”“线上+线下”“明查+暗访”等监管模式，通过自查和抽查相结合的方式，立即组织开展风险隐患和薄弱环节的全面排查，重点查找医疗机构、方舱医院的潜在安全风险，发现问题限期整改。

- （三）加强应急值守。各地、各单位要严格落实领导干部带班和重要岗位值班值守制度，发生事故时要及时按照要求报告。值班人员要提高应急处置能力，遇有突发情况能够第一时间稳妥应对。

- 各地、各单位于2023年1月10日前报送工作开展情况至委安监科邮箱。

联 系 人：殷 刚  殷平新

联系电话：0434－3266531

- 电子邮箱：spwjwaqsxjdk@163.com

四平市卫生健康委员会                                     2022年12月2日