附件3：

抗D（IgM+IgG）血型定型试剂（单克隆抗体）

| 序号 | 性能及参数 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方法学 |  | 凝集试验 |
| 2 | 检测方法 |  | 试管法、玻片法、微量板法（U型板） |
| 3 | 样本 |  | 适用于全血标本或EDTA抗凝的血液标本 |
| 4 | 规格 |  | 10mL/瓶，1瓶/盒；10mL/瓶，10瓶/盒 |
| 5 | 预期用途 |  | 用于人RhD血型的检测 |
| 6 | 外包装 |  | 包装上需注明产品名称、出品公司名称、注册证号 |
|  |  |  | 规格、出品日期、有效期 |
|  |  |  | 包装内需提供产品使用说明书 |
| 7 | 试剂包装 |  | 螺旋帽，无色透明瓶包装， |
| 8 | 试剂外观 |  | 试剂外观应无沉淀、无浑浊 |
| 9 | 储存条件 |  | 2-8℃，避光 |
| 10 | 有效期 |  | ≥24个月 |
| 11 | 性能 参数 | 特异性 | 玻片法、试管法、微孔板法（U型板）及间接抗人球蛋白试验：IgM抗D不与DVI 细胞反应，IgG抗D与DVI 细胞反应 |
|  |  | 效价 | IgM抗D凝集效价≥1∶64 IgG抗D凝集效价≥1∶128 |
|  |  | 亲和力 | 出现凝集时间应≤15秒 |