附件1：

抗A抗B血型定型试剂参数

| 序号 | 性能及参数 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方法学 |  | 凝集试验 |
| 2 | 检测方法 |  | 试管法、玻片法、微量板法 |
| 3 | 样本 |  | 适用于全血标本或EDTA抗凝的血液标本 |
| 4 | 规格 |  | 10mL×2/盒 |
| 5 | 预期用途 |  | 用于鉴定人ABO血型。 |
| 6 | 外包装 |  | 包装上需注明产品名称、出品公司名称、注册证号 |
|  |  |  | 规格、出品日期、有效期 |
|  |  |  | 包装内需提供产品使用说明书 |
| 7 | 试剂包装 |  | 螺旋帽，无色透明瓶包装， |
| 8 | 试剂外观 |  | 试剂外观澄清透明，无沉淀。 |
| 9 | 储存条件 |  | 2-8℃，避光 |
| 10 | 有效期 |  | ≥24个月 |
| 11 | 性能 参数 | 抗-A、抗-B试剂效价 | ≥国家参考品同步测定结果 |
|  |  | 特异性反应 | 抗-A／抗-B试剂分别仅与A型和B型红细胞出现凝集 |